## Sheet1
时间 | Bms_Life | 总电压 | 电流 | SOC | 充电MOS | 放电MOS | 电池串数 | 温度个数 | 剩余容量 | 最高电压 | 位置最高电压 | 最低电压 | 位置最低电压 | 最高温度 | 位置最高温度 | 最低温度 | 位置最低温度 | CellV_1 | CellV_2 | CellV_3 | CellV_4 | CellV_5 | CellV_6 | CellV_7 | CellV_8 | CellV_9 | CellV_10 | CellV_11 | CellV_12 | CellV_13 | CellV_14 | CellV_15 | CellV_16 | Temp_1 | 故障代码1 | 故障代码2 | 故障代码3 | 故障代码4 | 故障代码5 | 故障代码6 | 故障代码7 | 故障代码8 | 充放电次数 | DI1 | DI2 | DI3 | DI4 | DO1 | DO2 | DO3 | DO4 | 板号
16:16 | 6 | 61.4 | 0 | 54.5 | OFF | OFF | 16 | 1 | 32.7 | 4.072 | 10 | 3.618 | 2 | 24 | 1 | 24 | 1 | 3.624 | 3.618 | 3.667 | 3.668 | 3.706 | 3.919 | 3.831 | 3.828 | 4.051 | 4.072 | 3.849 | 3.799 | 3.881 | 3.951 | 4.03 | 3.935 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 1
16:16 | 7 | 61.4 | 0 | 54.5 | OFF | OFF | 16 | 1 | 32.7 | 4.072 | 10 | 3.618 | 2 | 24 | 1 | 24 | 1 | 3.624 | 3.618 | 3.667 | 3.668 | 3.706 | 3.919 | 3.831 | 3.828 | 4.051 | 4.072 | 3.849 | 3.799 | 3.881 | 3.951 | 4.03 | 3.935 | 24 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 1
16:16 | 8 | 61.4 | 0 | 54.5 | OFF | OFF | 16 | 1 | 32.7 | 4.073 | 10 | 3.618 | 2 | 24 | 1 | 24 | 1 | 3.622 | 3.618 | 3.667 | 3.668 | 3.705 | 3.919 | 3.831 | 3.829 | 4.051 | 4.072 | 3.849 | 3.8 | 3.882 | 3.952 | 4.03 | 3.936 | 24 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 1
16:16 | 10 | 61.4 | 0 | 54.5 | OFF | OFF | 16 | 1 | 32.7 | 4.072 | 10 | 3.618 | 2 | 24 | 1 | 24 | 1 | 3.622 | 3.618 | 3.666 | 3.668 | 3.704 | 3.918 | 3.83 | 3.828 | 4.05 | 4.072 | 3.848 | 3.798 | 3.88 | 3.95 | 4.03 | 3.934 | 24 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 1
16:16 | 11 | 61.4 | 0 | 54.5 | OFF | OFF | 16 | 1 | 32.7 | 4.072 | 10 | 3.616 | 2 | 24 | 1 | 24 | 1 | 3.622 | 3.618 | 3.666 | 3.668 | 3.704 | 3.918 | 3.83 | 3.828 | 4.05 | 4.072 | 3.848 | 3.798 | 3.88 | 3.95 | 4.03 | 3.934 | 24 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 1
16:16 | 12 | 61.4 | 0 | 54.5 | OFF | OFF | 16 | 1 | 32.7 | 4.072 | 10 | 3.617 | 2 | 24 | 1 | 24 | 1 | 3.623 | 3.617 | 3.666 | 3.668 | 3.704 | 3.918 | 3.83 | 3.828 | 4.05 | 4.072 | 3.848 | 3.799 | 3.881 | 3.95 | 4.03 | 3.934 | 24 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 1
16:16 | 14 | 61.4 | 0 | 54.5 | OFF | OFF | 16 | 1 | 32.7 | 4.072 | 10 | 3.616 | 2 | 24 | 1 | 24 | 1 | 3.622 | 3.617 | 3.666 | 3.668 | 3.704 | 3.918 | 3.83 | 3.828 | 4.05 | 4.072 | 3.848 | 3.798 | 3.88 | 3.95 | 4.03 | 3.934 | 24 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 1
16:16 | 16 | 61.4 | 0 | 54.5 | OFF | OFF | 16 | 1 | 32.7 | 4.072 | 10 | 3.617 | 2 | 24 | 1 | 24 | 1 | 3.622 | 3.617 | 3.666 | 3.668 | 3.704 | 3.918 | 3.83 | 3.828 | 4.05 | 4.072 | 3.848 | 3.798 | 3.88 | 3.95 | 4.03 | 3.934 | 24 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 1
16:16 | 17 | 61.4 | 0 | 54.5 | OFF | OFF | 16 | 1 | 32.7 | 4.072 | 10 | 3.617 | 2 | 24 | 1 | 24 | 1 | 3.622 | 3.617 | 3.666 | 3.668 | 3.704 | 3.918 | 3.83 | 3.828 | 4.05 | 4.072 | 3.848 | 3.798 | 3.88 | 3.95 | 4.03 | 3.934 | 24 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 1
16:16 | 20 | 61.4 | 0 | 54.5 | OFF | OFF | 16 | 1 | 32.7 | 4.072 | 10 | 3.617 | 2 | 24 | 1 | 24 | 1 | 3.622 | 3.616 | 3.666 | 3.668 | 3.704 | 3.918 | 3.83 | 3.828 | 4.05 | 4.072 | 3.848 | 3.798 | 3.88 | 3.95 | 4.028 | 3.934 | 24 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 1
16:16 | 22 | 61.4 | 0 | 54.5 | OFF | OFF | 16 | 1 | 32.7 | 4.072 | 10 | 3.616 | 2 | 24 | 1 | 24 | 1 | 3.623 | 3.617 | 3.666 | 3.668 | 3.704 | 3.918 | 3.83 | 3.828 | 4.05 | 4.072 | 3.848 | 3.798 | 3.88 | 3.95 | 4.029 | 3.934 | 24 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 1
16:16 | 23 | 61.4 | 0 | 54.5 | OFF | OFF | 16 | 1 | 32.7 | 4.072 | 10 | 3.616 | 2 | 24 | 1 | 24 | 1 | 3.622 | 3.617 | 3.666 | 3.668 | 3.704 | 3.918 | 3.83 | 3.828 | 4.05 | 4.072 | 3.848 | 3.798 | 3.88 | 3.95 | 4.029 | 3.934 | 24 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 1
16:16 | 25 | 61.4 | 0 | 54.5 | OFF | OFF | 16 | 1 | 32.7 | 4.072 | 10 | 3.616 | 2 | 24 | 1 | 24 | 1 | 3.623 | 3.616 | 3.666 | 3.668 | 3.704 | 3.918 | 3.83 | 3.828 | 4.05 | 4.072 | 3.848 | 3.798 | 3.88 | 3.95 | 4.029 | 3.934 | 24 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 1
16:16 | 27 | 61.4 | 0 | 54.5 | OFF | OFF | 16 | 1 | 32.7 | 4.072 | 10 | 3.616 | 2 | 24 | 1 | 24 | 1 | 3.623 | 3.616 | 3.666 | 3.668 | 3.704 | 3.918 | 3.83 | 3.828 | 4.05 | 4.072 | 3.848 | 3.799 | 3.88 | 3.95 | 4.029 | 3.934 | 24 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 1